电子下消化道内窥镜（治疗型）参数
（一）电子下消化道内窥镜（治疗型）

1、≥100万像素CMOS高感图像传感器，输出高清图像。
2、▲辅助送水功能：具有前射水功能，有利于诊疗过程视野保障。

3、视野角度：140°。

4、景深：5-100mm。

5、先端部外径：≤10.5mm。

6、插入部外径：≤10.5mm。

7、▲钳道内径：≥3.2mm。

8、弯曲角度：弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100。

9、有效长度：≥1330mm。

10、适配富士XL-4450 电子内窥镜系统（本院已有）
（二）售后服务

1．厂家在中国设有办事处和维修中心。

2．设备质保期不低于叁年，终身维修。

3．维修2小时响应，24小时未解决问题，将提供备用机不影响医院正常使用。

