附件2

分体空调及空气消毒机维保服务项目需求

- 一、空调维保细则

- （一）系统部分

- 1.更换压缩机；

- 2.更换蒸发器；

- 3.更换冷凝器；

- 4.更换毛细管或组件；

- 5.更换压力开关；

- 6.更换四通阀；

- 7.更换单向阀；

- 8.更换过滤器；

- 9.更换截止阀（铜螺帽）；

- 10.机组管路、焊接点修堵补漏；

- 11.机组系统调整/补加氟。

- （二）电器部分

- 1.更换内机电控板；

- 2.更换外机协调板；

- 3.更换手操器/灯板；

- 4.更换温度传感器；

- 5.更换变压器；

- 6.更换PTC或组件；

- 7.更换遥控器；

- 8.更换交流接触器/过载保护器；

- 9.更换内机电机；

- 10.更换内机排水泵；

- 11.更换外机电机；

- 12.更换电容；

- 13.更换步进/同步电机；

- 14.更换其它电器元件。

- （三）结构部分

- 1.更换内机风叶；

- 2.更换外机扇叶；

- 3.更换外壳结构件；

- 4.调整结构、噪音/接触不良；

- 5.内机的清洁每年不低于2次；

- 6.外机的清洁每年不低于1次；

- 7.排水管路疏通、漏水维修等；

- 8.发热门诊及核酸检验处空调每周清洗回风过滤网每周一次用泡腾片消毒液杀菌，消毒，对空调冷凝水集中收集，消毒后排放。

- 二、空气消毒机维保细则

- 1.更换内机电控板；

- 2.更换、擦拭紫外线灯管；

- 3.更换变压器；

- 4.更换遥控器；

- 5.更换内机电机；

- 6.更换电容；

- 7.更换步进/同步电机；

- 8.更换其它电器元件；

- 9.清洁机身、滤网；

- 10.更换其他配件；

- 11.确保感控科抽检合格。