## 封-1招标工程量清单
广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目
招 标 工 程 量 清 单
广西医科大学附属武鸣医院
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目
招 标 工 程 量 清 单
广西医科大学附属武鸣医院
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 2026年07月24日 | 复核时间: | 2026年07月24日
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | 第1页 共1页
一、工程概况
（1）工程名称：广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目
（2）工程内容：建筑折除工程、建筑工程、安装工程等图纸包含的内容
二、审核依据
（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013)、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)；广西壮族自治区住房和城乡建设厅颁布的《<建设工程工程量清单计价规范>GB 50500-2013广西壮族自治区实施细则》、《<建设工程工程量清单计算规范>GB50854～50862-2013广西壮族自治区实施细则（修订本）》等；
（2）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其配套使用的费率定额；
（3）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套使用的费率定额；
（4）2024年《广西壮族自治区建筑拆除工程消耗量定额》及其配套使用的费率定额；
（5）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2023〕7号）；
（6）《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）；
（7）《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）；
（8）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》（桂建发[2023]6号）；
（9）材料价格采用2026年第5期上半月《南宁市建设工程造价信息》除税价计取，缺项部分按市场询价，按业主考虑综合调整；
（10）与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
三、其他需要说明的问题
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 广西医科大学附属武鸣医院6号楼项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 建筑拆除工程
1.1.2 | 土建工程
1.1.3 | 安装工程
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
建筑拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第1页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
建筑拆除工程
分部分项工程
| 1. | 第一章人工拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 86.98
2 | 011612002001 | 拆除洗手盆 | 套 | 14
3 | 011612002002 | 拆除洗池、工作台 规格：综合考虑 | 个 | 13
4 | 011605001001 | 水磨石地面拆除 | ㎡ | 160.88
5 | 011605001002 | 平面块料拆除 | ㎡ | 58.68
6 | 011605002001 | 立面块料拆除 | ㎡ | 164.35
7 | 011606002001 | 装饰板拆除 | ㎡ | 31.91
8 | 011609002001 | 隔断拆除 | ㎡ | 95.42
9 | 011604002001 | 腻子乳胶漆拆除 | ㎡ | 2855.91
10 | 011610001001 | 木门窗拆除 1.门窗框扇整体拆除及连接件拆除；可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐。 | 樘 | 70
11 | 011610002001 | 金属门窗拆除 1.门窗框扇整体拆除及连接件拆除；可用材料和渣土废弃物全部落至地面或楼面并水平运输至30m以内指定地点，清理归堆码放整齐。 | ㎡ | 267.85
12 | 011610002002 | 玻璃门拆除 | 樘 | 2
13 | 011613002001 | 玻璃拆除 | ㎡ | 9.95
14 | 011609002002 | 铁栅拆除 | ㎡ | 11.78
15 | FA1714001001 | 空调拆除 | 套 | 47
| 4. | 第四章渣土运输
16 | 010103002001 | 渣土、废料外弃运输 1.起步运距:1km 2.含装土、运输等 |  | 229.28
17 | 桂010103003001 | 渣土、废料外弃运输（每增/减1公里) 1.增加运距暂按5km，结算按实际运距 | ·km | 1142.90
18 | 010103002002 | 渣土消纳费 结算时需提供弃土合同、相关发票、消纳证等资料办理结算 |  | 229.28
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第2页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
土建工程
分部分项工程
| 4. | 砌筑工程
19 | 010402001001 | 砌块墙 1.墙体厚度:200mm 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 |  | 111.09
20 | 010402001002 | 砌块墙 1.墙体厚度:120mm以内 2.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆种类、强度等级:M5混合砂浆 |  | 23.51
21 | 010401012001 | 红砖砌筑反坎 M5混合砂浆 |  | 1.78
22 | 010404001001 | 轻质陶粒回填 |  | 37.69
| 5. | 混凝土及钢筋混凝土工程
23 | 010503005001 | C25砼过梁 |  | 6.05
24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 1.钢筋种类、规格:圆钢筋 HPB300 10以内(综合) | t | 0.716
| 8. | 屋面及防水工程
25 | 010903002001 | 墙面聚合物水泥防水涂料 | ㎡ | 384.29
26 | 010904002001 | 楼(地)面聚合物水泥防水涂料 | ㎡ | 228.86
| 10. | 楼地面装饰工程
27 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | ㎡ | 246.34
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第3页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.30厚1：3水泥砂浆找平层 2.厚度根据现场平整度调整
28 | 011102001001 | 门槛石地面 1.加厚通体砖 2.胶粘剂粘贴 | ㎡ | 6.54
29 | 011102003001 | 块料楼地面 1.600*600mm瓷砖铺实拍平 2.专用胶粘剂 | ㎡ | 222.32
| 11. | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
30 | 011201001001 | 内墙面一般抹灰 1.20mm厚1：3水泥砂浆抹灰找平 | ㎡ | 701.25
31 | 桂011201005001 | 墙面钉(挂)网 | ㎡ | 701.25
32 | 桂011204007001 | 块料墙面 1.与原墙面砖相同，白水泥擦缝 2.胶粘剂粘贴 3.10mm厚1：2.5水泥砂浆 | ㎡ | 952.57
33 | 011207001001 | 轻钢龙骨隔墙 1.75型轻钢龙骨 2.9mm厚玻镁板（双面） 3.8mm厚埃特板（双面） 4.具体做法详施工图 | ㎡ | 178.77
34 | 011208001001 | 水泥纤维板包管 1.做法详图大样 2.C50轻钢龙骨 3.20mm厚水泥纤维板 | ㎡ | 64.33
35 | 011208001002 | 硅酸钙板包管 1.做法详图大样 2.C50轻钢龙骨 3.20mm厚硅酸钙板 | ㎡ | 31.54
| 12. | 天棚工程
36 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.600*600*0.8mm厚铝扣板 2.配套轻钢龙骨 | ㎡ | 858.03
37 | 011302001002 | 吊顶天棚 1.8mm厚埃特板 2.12mm厚阻燃夹板 3.配套轻钢龙骨 | ㎡ | 52.92
38 | 011302001003 | 吊顶天棚 1.8mm厚双层埃特板 2.配套轻钢龙骨 | ㎡ | 9.30
| 13. | 门窗工程
39 | 010801001001 | 医用成品防火板木饰面门 1.6mm厚玻璃窗口 2.成品门把手 3.含门套、五金配件、制作、运输、安装等 4.具体做法详施工图 | ㎡ | 299.70
40 | 010801001002 | 医用成品防火板木饰面门 1.成品门把手 2.含门套、五金配件、制作、运输、安装等 | ㎡ | 136.80
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第4页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
3.具体做法详施工图
41 | 010801001003 | 医用成品防火板木饰面门 1.一体成型电解板钢门套 2.不锈钢拉手 3.含五金配件、制作、运输、安装等 4.具体做法详施工图 | ㎡ | 2.16
42 | 010802001001 | 100系列铝合金地弹门 1.型材壁厚不应小于2.0mm，不带纱，不带亮 2.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃6LOW-E+9A+6mm 3.含制作、安装及运输、门窗框塞缝 4.具体做法详施工图 | ㎡ | 18.00
43 | 010807001001 | 100系列铝合金推拉窗＞2㎡ 1.型材壁厚不小于1.4mm，不带纱 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 3.含制作、安装及运输、门窗框塞缝 4.具体做法详施工图 | ㎡ | 34.44
44 | 010807001002 | 70系列铝合金推拉窗≤2㎡ 1.型材壁厚不小于1.4mm，不带纱 2.玻璃品种、厚度:6mm钢化玻璃 3.含制作、安装及运输、门窗框塞缝 4.具体做法详施工图 | ㎡ | 73.05
45 | 010807001003 | 70系列铝合金固定窗≤2㎡ 1.型材壁厚不应小于1.4mm，不带纱，不带亮 2.玻璃品种、厚度:中空钢化玻璃6LOW-E+9A+6mm 3.含制作、安装及运输、门窗框塞缝 4.具体做法详施工图 | ㎡ | 1.47
46 | 010807001004 | 接待窗 1.5厚钢化玻璃 2.不锈钢边框 3.具体做法详施工图 | ㎡ | 1.74
47 | 010810002001 | 木窗帘盒 1.12mm厚阻燃夹板 2.8mm埃特板面层 | m | 11.00
| 14. | 油漆、涂料、裱糊工程
48 | 011406003001 | 内墙面满刮腻子 1.满刮腻子两遍,打磨平整顺滑 | ㎡ | 3490.41
49 | 011406003002 | 天棚满刮腻子 1.刷乳胶漆两遍 | ㎡ | 468.04
50 | 011407001001 | 内墙面喷（刷）涂料 1.刷乳胶漆两遍 | ㎡ | 3490.41
51 | 011407002001 | 天棚喷（刷）涂料 | ㎡ | 468.04
| 15. | 其他装饰工程
52 | 010507005001 | 扶手 1.高度：150mm 2.PVC面板+1.2mm厚普通铝材 3.具体做法详施工图 | m | 149.96
53 | 010809004001 | 石材窗台板 | ㎡ | 0.60
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第5页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
1.20mm厚人造石材 2.18mm厚阻燃板 3.9mm厚阻燃板 4.具体做法详施工图
54 | 011505001001 | 成品洗手台 1.具体做法详施工图 | 套 | 19.00
55 | 011505010001 | 银镜 1.6mm厚 2.防指纹 3.具体做法详施工图 | ㎡ | 17.28
56 | 011505005001 | 不锈钢管折叠扶手 具体做法详施工图 | 个 | 44
57 | 011505005002 | 不锈钢管安全扶手 具体做法详施工图 | 个 | 6
58 | 011505005003 | 不锈钢管洗手盆落地扶手 具体做法详施工图 | 套 | 22
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
59 | 桂011701004001 | 内装修脚手架 墙柱面装饰 | ㎡ | 5323.00
60 | 桂011701004002 | 活动脚手架 天棚面修整或装饰 | ㎡ | 1378.99
| 011702 | 混凝土模板及支架(撑)
61 | 011702009001 | 过梁 胶合板模板 钢支撑 | ㎡ | 131.04
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第6页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
安装工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
62 | 030404017001 | 1F公共照明总箱 AL1G 安装方式：底边距地1.6米明装 箱内元件详见系统图 | 台 | 1
63 | 030404017002 | 1层配电总箱 AL1Z 安装方式：底边距地1.6米明装 箱内元件详见系统图 | 台 | 1
64 | 030404017003 | 抢救室配电箱 AL3-QJ 安装方式：底边距地1.6米暗装 箱内元件详见系统图 | 台 | 1
65 | 030404017004 | 1F平时排风配电箱 AP1-PF 安装方式：底边距地1.6米明装 箱内元件详见系统图 | 台 | 1
66 | 030404017005 | 2F平时排风配电箱 AP2-PF 安装方式：底边距地1.6米明装 箱内元件详见系统图 | 台 | 1
67 | 030404017006 | 3F平时排风配电箱 AP3-PF 安装方式：底边距地1.6米明装 箱内元件详见系统图 安装方式：底边距地1.6米暗装 箱内元件详见系统图 | 台 | 1
68 | 030404017007 | 1层空调配电总箱 AP1-KTZ 安装方式：底边距地1.6米明装 箱内元件详见系统图 | 台 | 1
69 | 030404017008 | 2层空调配电总箱 AP2-KTZ 安装方式：底边距地1.6米暗装 箱内元件详见系统图 | 台 | 1
70 | 030404017009 | 3层空调配电总箱 AP3-KTZ 安装方式：底边距地1.6米暗装 箱内元件详见系统图 | 台 | 1
71 | 030404017010 | 1层楼层总配电箱 AL1 安装方式：底边距地1.6米暗装 箱内元件详见系统图 | 台 | 1
72 | 030404017011 | 2层楼层总配电箱 AL2 安装方式：底边距地1.6米暗装 箱内元件详见系统图 | 台 | 1
73 | 030404017012 | 3层楼层总配电箱 AL3 安装方式：底边距地1.6米暗装 箱内元件详见系统图 | 台 | 1
74 | 030404017013 | 1层配电房应急照明配电箱 -1ALEX1 安装方式：底边距地1.6米暗装 箱内元件详见系统图 | 台 | 1
75 | 桂030404038001 | T接线箱 安装方式：底边距地1.6米明装 箱内元件详见系统图 | 台 | 6
76 | 030412005001 | LED吸顶灯 40W 型号、规格：1×40W(光通量:4000lm Ra:80) 安装方式：吸顶安装 | 套 | 4
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第7页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
77 | 030412005002 | LED600×600平板灯 14W 型号、规格：1×14W(光通量:1400lm Ra:80) 安装方式：吸顶安装 | 套 | 222
78 | 030412005003 | LED1200×600平板灯 14W 型号、规格：1×14W(光通量:1400lm Ra:80) 安装方式：吸顶安装 | 套 | 30
79 | 030412005004 | LED壁灯 9W 型号、规格：1×9W(光通量:900lm Ra:80) 安装方式：底边距地1.5米挂墙壁装 | 套 | 36
80 | 030412005005 | 紫外线消毒灯 30W 型号、规格：1×9W(光通量:900lm Ra:80) 安装方式：底边距地2.0米壁挂 | 套 | 52
81 | 030412004001 | 安全出口标志 3W 型号、规格：A类灯具、3W(符合消防要求) 安装方式：安全出口门框上0.2米挂装 | 套 | 9
82 | 030412004002 | 单向疏散标志灯 3W 型号、规格：A类灯具、3W(符合消防要求) 安装方式：底边距地0.5米嵌墙安装 | 套 | 41
83 | 030412004003 | 双向疏散标志灯 3W 型号、规格：A类灯具、3W(符合消防要求) 安装方式：底边距地0.6米嵌墙安装 | 套 | 2
84 | 030412004004 | 多信息复合标志灯 3W 型号、规格：A类灯具、3W(符合消防要求) 安装方式：底边距地2.5米链吊安装 | 套 | 13
85 | 030412004005 | 应急灯 8W 型号、规格：A类灯具、8W(符合消防要求) 安装方式：底边距地2.5米壁挂安装 | 套 | 60
86 | 030412004006 | 室外应急灯 10W 型号、规格：A类灯具、10W(符合消防要求) 安装方式：底边距地2.6米壁挂安装 | 套 | 7
87 | 030412004007 | 楼层指示标志 3W 型号、规格：A类灯具、3W(符合消防要求) 安装方式：底边距地2.5米壁挂安装 | 套 | 2
88 | 030412004008 | 应急疏散指示标志灯 3W 型号、规格：A类灯具、3W(符合消防要求) 安装方式：疏散门框上0.2米挂装 | 套 | 13
89 | 030404034001 | 紫外线灯单联开关 规格：86底盒-甲方自选品牌 安装方式：底边距地1.8米嵌墙安装 | 套 | 42
90 | 030404034002 | 紫外线灯双联开关 | 套 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第8页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
规格：86底盒-甲方自选品牌(应有明显标识,防止误开) 安装方式：底边距地1.8米嵌墙安装
91 | 030404034003 | 单联单控开关 220V 10A 安装方式：底边距地1.3米嵌墙安装 | 套 | 36
92 | 030404034004 | 一位单控开关 220V 10A 安装方式：底边距地1.3米嵌墙安装 | 套 | 27
93 | 030404034005 | 二位单控开关 220V 10A 安装方式：底边距地1.3米嵌墙安装 | 套 | 80
94 | 030404034006 | 三位单控开关 220V 10A 安装方式：底边距地1.3米嵌墙安装 | 套 | 4
95 | 030404034007 | 二位双控开关 220V 10A 安装方式：底边距地1.3米嵌墙安装 | 套 | 2
96 | 030404034008 | 三位双控开关 220V 10A 安装方式：底边距地1.3米嵌墙安装 | 套 | 6
97 | 030404035001 | 普通五孔插座 220V 10A 安装方式：底边距地0.3米嵌墙安装 | 套 | 208
98 | 030404035002 | 微波炉插座 220V 10A 安装方式：底边距地1.2米嵌墙安装 | 套 | 1
99 | 030404035003 | 空调插座 220V 10A 安装方式：底边距地2.4米嵌墙安装 | 套 | 52
100 | 031008013001 | 医疗带 安装方式：底边距地1.2米安装 | 个 | 38
101 | 030411003001 | 热镀锌桥架 200×100 含弯头、三通、四通、大小头、盖板、隔板等配件安装 | m | 124.61
102 | 030413001001 | 桥架支架制作、安装 ∠40*4角钢 | kg | 135.15
103 | 031201003001 | 金属结构刷油 手工除锈 一般钢结构 微锈 除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 135.15
104 | 030408003001 | 镀锌钢管埋地敷设 镀锌焊接钢管SC125 | m | 53.44
105 | 030408003002 | 镀锌钢管埋地敷设 镀锌焊接钢管SC100 | m | 92.00
106 | 030408003003 | 镀锌钢管埋地敷设 镀锌焊接钢管SC40 | m | 186.90
107 | 030411001001 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 镀锌焊接钢管SC50 | m | 32.54
108 | 030411001002 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 镀锌焊接钢管SC40 | m | 5.42
109 | 030411001003 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 镀锌焊接钢管SC32 | m | 54.12
110 | 030411001004 | 钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 镀锌焊接钢管SC20 | m | 36.32
111 | 030411001005 | 砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管 JDG32 | m | 7.89
112 | 030411001006 | 砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管 JDG25 | m | 37.80
113 | 030411001007 | 砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管 JDG20 | m | 952.75
114 | 030411001008 | 吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管 JDG25 | m | 204.91
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第9页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
115 | 030411001009 | 吊顶内敷设 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管 JDG20 | m | 2674.36
116 | 030413002001 | 凿槽及所凿沟槽恢复 公称管径50mm以内 | m | 4.60
117 | 030413002002 | 凿槽及所凿沟槽恢复 公称管径32mm以内 | m | 41.98
118 | 030413002003 | 凿槽及所凿沟槽恢复 公称管径20mm以内 | m | 961.75
119 | 030408001001 | 铜芯电缆 WDZ(B1d1t1)-YJY-4×95+1×50m㎡ | m | 116.28
120 | 030408001002 | 铜芯电缆 WDZ(B1d1t1)-YJY-4×25+1×16m㎡ | m | 63.64
121 | 030408001003 | 铜芯电缆 WDZ(B1d1t1)-YJY-5×10m㎡ | m | 432.17
122 | 030408001004 | 铜芯电缆 WDZN-YJY-4×50+1×25m㎡ | m | 155.80
123 | 030408001005 | 铜芯电缆 NG-A(BTLY)-5×10m㎡ | m | 19.76
124 | 030408001006 | 铜芯电缆 NG-A(BTLY)-5×6m㎡ | m | 115.62
125 | 030408001007 | 铜芯电缆 NG-A(BTLY)-5×4m㎡ | m | 8.82
126 | 030408006001 | 户内热缩式电力电缆终端头 WDZ(B1d1t1)-YJY-4×95+1×50m㎡ | 个 | 4
127 | 030408006002 | 户内热缩式电力电缆终端头 WDZN-YJY-4×50+1×25m㎡ | 个 | 4
128 | 030408006003 | 户内热缩式电力电缆终端头 WDZ(B1d1t1)-YJY-4×25+1×16m㎡ | 个 | 8
129 | 030408006004 | 户内热缩式电力电缆终端头 WDZ(B1d1t1)-YJY-5×16m㎡ | 个 | 2
130 | 030411004001 | 管内穿线 WDZB(B1d1t1)-BYJ-2.5m㎡ | m | 5415.85
131 | 030411004002 | 桥架内穿线 WDZB(B1d1t1)-BYJ-2.5m㎡ | m | 830.47
132 | 030411004003 | 管内穿线 WDZB(B1d1t1)-BYJ-4.0m㎡ | m | 2736.01
133 | 030411004004 | 桥架内穿线 WDZB(B1d1t1)-BYJ-4.0m㎡ | m | 1880.40
134 | 030411004005 | 管内穿线 WDZB(B1d1t1)-BYJ-6.0m㎡ | m | 801.86
135 | 030411004006 | 桥架内穿线 WDZB(B1d1t1)-BYJ-6.0m㎡ | m | 2001.42
136 | 030411004007 | 管内穿线 WDZN(B1d1t1)-BYJ-2.5m㎡ | m | 1708.83
137 | 030411004008 | 管内穿线 WDZN(B1d1t1)-BYJ-4.0m㎡ | m | 114.47
138 | 030411004009 | 管内穿线 WDZN(B1d1t1)-BYJ-6.0m㎡ | m | 1566.73
139 | 031002001001 | 桥架侧向抗震支架 KZQ-200-T | 套 | 9
140 | 031002001002 | 桥架双向抗震支架 KZQ-200-TL | 套 | 3
141 | 桂030413016001 | 拆除路面 | ㎡ | 139.62
142 | 桂030413017001 | 路面恢复 | ㎡ | 139.62
143 | 桂030413013001 | 土方开挖 |  | 111.69
144 | 桂030413014001 | 土方回填 |  | 111.69
消防电系统
145 | 030904010001 | 壁挂式火灾报警控制器消防联动主机 火灾报警控制器(联动型) | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第10页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
安装高度:距地1.5米壁挂安装
146 | 030904010002 | 接线端子箱 安装方式:底边距地2.5米挂墙安装 产品符合当地消防部门验收标准 | 个 | 3
147 | 030904001001 | 感烟火灾探测器 安装方式:吸顶安装 产品符合当地消防部门验收标准 | 个 | 120
148 | 030904001002 | 感温探测器 安装方式:吸顶安装 产品符合当地消防部门验收标准 | 个 | 3
149 | 030904005001 | 火灾声光警报器 安装方式:底边距地2.5m挂墙安装 产品符合当地消防部门验收标准 | 个 | 24
150 | 030904004001 | 带电话插孔的手动报警按钮 安装方式:底边距地1.5m挂墙安装 产品符合当地消防部门验收标准 | 个 | 24
151 | 030904005002 | 吸顶式火警扬声器 安装方式:吸顶安装 产品符合当地消防部门验收标准 | 个 | 28
152 | 桂030904020001 | 楼层显示器 安装方式:底边距地2.0m挂墙安装 产品符合当地消防部门验收标准 | 台 | 3
153 | 030904004002 | 消火栓起泵、报警按钮 安装方式:底边距地1.5m挂墙明装 产品符合当地消防部门验收标准 | 个 | 12
154 | 030904008001 | 消防广播模块 安装方式:设于相应层端子接线箱内 产品符合当地消防部门验收标准 | 个 | 6
155 | 030904008002 | 短路隔离器 安装方式:吸顶安装 产品符合当地消防部门验收标准 | 个 | 10
156 | 030904008003 | 输入/输出模块 安装方式:吸顶安装 产品符合当地消防部门验收标准 | 个 | 16
157 | 030904008004 | 单输入模块 安装方式:吸顶安装 产品符合当地消防部门验收标准 | 个 | 6
158 | 030904008005 | 模块箱 产品符合当地消防部门验收标准 | 个 | 3
159 | 030408003004 | 镀锌钢管埋地敷设 镀锌焊接钢管 SC80 | m | 212.04
160 | 030411001010 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 1765.52
161 | 030413002004 | 凿槽及所凿沟槽恢复 公称管径20mm以内 | m | 137.50
162 | 030411004010 | 管内穿线 WDZN(B1d1t1)-BYJ-4.0m㎡ | m | 195.24
163 | 030411004011 | 管内穿线 WDZN(B1d1t1)-RYS-2×1.5m㎡ | m | 849.79
164 | 030411004012 | 线槽穿线 WDZN(B1d1t1)-RYS-2×2.5m㎡ | m | 574.29
165 | 030411004013 | 管内穿线 WDZN(B1d1t1)-RYYP-2×1.5m㎡ | m | 355.30
166 | 030411004014 | 线槽穿线 WDZN(B1d1t1)-RYYP-2×1.5m㎡ | m | 94.62
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第11页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
167 | 030411004015 | 管内穿线 WDZN(B1d1t1)-RYJS-2×1.5m㎡ | m | 308.26
168 | 030411004016 | 线槽穿线 WDZN(B1d1t1)-RYJS-2×1.5m㎡ | m | 94.62
169 | 030411004017 | 管内穿线 WDZN(B1d1t1)-KYJY-4×1.5m㎡ | m | 46.44
170 | 030411004018 | 线槽穿线 WDZN(B1d1t1)-KYJY-4×1.5m㎡ | m | 94.62
171 | 桂030905005001 | 火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 | 只 | 52
172 | 030905001001 | 自动报警系统调试 256点以下 | 系统 | 1
173 | 桂030413013002 | 土方开挖 |  | 28.55
174 | 桂030413014002 | 土方回填 |  | 28.55
电气火灾漏电监控及消防电源监控系统
175 | 030904010003 | 电气火灾漏电报警主机 CZ-EF/FP-N128Q+CRT 安装方式:底边距地1.5米壁装 产品符合当地消防部门验收标准 | 个 | 1
176 | 030904008006 | 剩余电流监控+温度监测模块M3 | 个 | 8
177 | 030904008007 | 电源监控模块M2 | 个 | 5
178 | 030411001011 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 142.26
179 | 030413002005 | 凿(压)槽及恢复公称管径20mm以内 | m | 50.10
180 | 030411004019 | 管内穿线 NH-RVV-2×1.5m㎡ | m | 157.26
181 | 030411004020 | 管内穿线 NH-BYJ-2.5m㎡ | m | 301.52
182 | 030905001002 | 消防电源监控系统调试 | 系统 | 1
入侵报警系统
183 | 030904003001 | 报警按钮 | 个 | 38
184 | 030411001012 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 84.54
185 | 030413002006 | 凿(压)槽及恢复公称管径20mm以内 | m | 39.60
186 | 030411004021 | 管内穿线 RYY-2×1.0m㎡ | m | 114.94
187 | 030411004022 | 管内穿线 RYY-2×1.0m㎡ | m | 505.49
建筑智能化系统设备安装工程
188 | 031101019001 | 网络配线架 安装方式：网络机柜内安装 | 架 | 6.00
189 | 031101019002 | 24口48芯光纤配线设备 安装方式：网络机柜内安装 | 架 | 3.00
190 | 031101019003 | 50对110配线架 安装方式：网络机柜内安装 | 架 | 1.00
191 | 030501012001 | 16口交换机 安装方式：网络机柜内安装 | 台 | 1
192 | 030501012002 | 24口带POE交换机 交换容量3Tbps,包转发率120Mpps;支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC;支持POE供电; | 台 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第12页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
安装方式：网络机柜内安装
193 | 030501012003 | 48口带POE交换机 交换容量3Tbps,包转发率160Mpps;支持48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口,支持AC;支持POE供电; 安装方式：网络机柜内安装 | 台 | 7
194 | 030501012004 | 汇聚交换机 24个SFP千兆接口+12个复用10/100/1000M 自适应电口EC线卡;6扩展槽主机箱;48端口千兆以太网光接口业务模块-(SFP,LC)2块; 管理引擎模块2块;2端口千兆光纤LC接口模块适用于XFP接口,1块 路由器,防火墙,网管软件 安装方式：网络机柜内安装 | 台 | 3
195 | 030501012005 | 500门程控交换机 品牌系列甲方自定 | 台 | 1
196 | 030504002001 | 监控专用显示器 6块55寸电视机 | 台 | 1
197 | 030502001001 | 42U机柜 600×600×2000 含支架 | 台 | 1
198 | 030502012001 | 外网网络单孔插座 安装方式：底边距地0.3m安装 带防尘盖,86式 单口平直面板 | 个 | 26
199 | 030502012002 | 外网网络双孔插座 安装方式：底边距地0.3m安装 带防尘盖,86式 单口平直面板 | 个 | 2
200 | 030502012003 | 内网网络单孔插座 安装方式：底边距地0.3m安装 带防尘盖,86式 单口平直面板 | 个 | 22
201 | 030502012004 | 内网网络双孔插座 安装方式：底边距地0.3m安装 带防尘盖,86式 单口平直面板 | 个 | 2
202 | 030502012005 | 内网网络插座+语音插座 安装方式：底边距地0.3m安装 带防尘盖,86式 单口平直面板 | 个 | 20
203 | 030502012006 | 监护网络单口插座 安装方式：护士站内距地0.3米/病房内距地1.3米 带防尘盖,86式 单口平直面板 | 个 | 43
204 | 030502012007 | 内网AP 安装方式：吸顶安装 放装式 POE供电 | 个 | 9
205 | 030502012008 | 电视视频插座 安装方式：底边距地1.6m安装 | 个 | 9
206 | 030507008001 | 半球型彩色摄像机 500万像素彩色图像，0.0005Lux@F1.60Lux（红外灯开启）；150m（红外）；镜头焦距5.0mm~115mm；23倍 安装方式：吸顶安装 | 台 | 24
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第13页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
含电源
207 | 030411003002 | 热镀锌桥架 200×100 含弯头、三通、四通、大小头、盖板、隔板等配件安装 | m | 125.60
208 | 030413001002 | 桥架支架制作、安装 ∠40*4角钢 | kg | 137.33
209 | 031201003002 | 金属结构刷油 手工除锈 一般钢结构 微锈 除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 137.33
210 | 030408003005 | 镀锌钢管埋地敷设 镀锌焊接钢管 SC80 | m | 22.40
211 | 030411001013 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 480.00
212 | 030411001014 | 吊顶内敷设 镀锌钢管 SC20 | m | 556.70
213 | 030413002007 | 凿槽及所凿沟槽恢复 公称管径20mm以内 | m | 480.00
214 | 030502007001 | 桥架内穿12芯万兆多模光纤 | m | 28.50
215 | 030502007002 | 管内穿12芯万兆多模光纤 | m | 50.00
216 | 030502005001 | 管内穿放 CAT5E | m | 134.88
217 | 030502005002 | 桥架内布放 CAT5E | m | 560.08
218 | 030502005003 | 管内穿放 Cat6.UTP6 | m | 980.37
219 | 030502005004 | 桥架内布放 Cat6.UTP6 | m | 3952.92
220 | 030411004023 | 管内穿线 RVV-2×1.0m㎡ | m | 134.88
221 | 030502014001 | 光纤连接 熔接法 单模 | 芯 | 20.00
222 | 030502019001 | 测试 双绞线缆 | 链路 | 314.00
223 | 桂030413013003 | 土方开挖 |  | 5.56
224 | 桂030413014003 | 土方回填 |  | 5.56
排队叫号系统
225 | 030501017001 | 门诊/医技/体检排队导诊软件 由客户端软件和对讲器组成,软件安装于分诊台工作电脑,对讲器USB接电脑; 支持对诊区喊话广播,支持与叫号器相互呼叫、接听通话 每个分诊台工作电脑安装一套 随主机安装，不计主材费 | 套 | 1
226 | 030501017002 | 服务器客户端软件 由客户端软件组成,软件安装于机房服务器 整个系统配置一套 随主机安装，不计主材费 | 套 | 1
227 | 030501017003 | 医生叫号对讲软件 由客户端软件和对讲器组成,软件安装于医生工作电脑,对讲器USB接电脑; 支持诊室叫号器与分诊台主机相互呼叫、接听通话 每个诊桌、取药窗口工作电脑安装一套 随主机安装，不计主材费 | 套 | 11
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第14页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
228 | 030501017004 | 信息交互服务器 软件支持实体服务器、云服务器、虚拟化平台部署;支持数据对接、状态查看、数据管理、时钟同步、数据推送 整个系统配置一套 | 套 | 1
229 | 080703004001 | 诊室门口屏 根据设备选型可选择适配器供电/POE供电嵌入式安装,设备底部距地约1.6米; 采用RJ45接口,TCP/IP网络协议通信,显示屏尺寸不小于15英寸、分辨率不低于1920x1080,支持同步显示和播报叫号信息,可显示至少2位候诊患者信息 每个诊室门口配置一台 | 套 | 9
230 | 080703004002 | 窗口显示屏 壁挂式安装/吊装在窗口; 采用RJ45接口,TCP/IP网络协议通信,采用一体化设计,显示屏尺寸不小于43寸;分辨率:1920x1080像素,支持全视角 每个取药、抽血窗口配置一台 | 套 | 2
231 | 080703004003 | 叫号显示屏 ~220V,预留220V电源 壁挂式安装等候区,底部距地面约1.8米;基于TCP/IP网络协议传输数据信息,采用一体机硬件及结构设计,显示屏尺寸不小于55英寸,分辨率不低于1920x1080像素 每个候诊区配置一台或多台 | 套 | 3
232 | 080703004004 | 多媒体控制盒 适配器供电,预留220V电源 安装在吊顶内;支持接受远程开关机指令和音量调节指令; 支持显示叫号信息和等待队列信息,患者姓名可隐私化处理;支持外接音箱直接播报叫号信息 每个取药、抽血等候区配置一台 | 套 | 1
233 | 030904007001 | 广播功放 ~220V,预留220V电源 安装在分诊台或吊顶内 每个候诊区配置一台 | 个 | 3
234 | 030904007002 | 吸顶喇叭 嵌入式安装在天花板上;须配合广播功放使用,与功放间采用一条两芯线相连接 每个候诊区配置一个或多个 | 个 | 3
235 | 030411001015 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 81.00
236 | 030411001016 | 吊顶内敷设 镀锌钢管SC20 | m | 118.28
237 | 030413002008 | 凿槽及所凿沟槽恢复 公称管径20mm以内 | m | 81.00
238 | 030502005005 | 管内穿放 CAT 5e | m | 203.65
239 | 030502005006 | 桥架内布放 CAT 5e | m | 415.62
240 | 030411004024 | 管内穿线 RVV-2×1.0m㎡ | m | 34.63
241 | 030502019002 | 测试 双绞线缆 | 链路 | 52.00
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第15页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
病房护理对讲系统
242 | 030501013001 | IP网络信息交互主机 适配器供电,预留220V电源 桌面式安装在护士站;基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息,采用不小于15英寸的液晶显示屏,触摸式操作,内置高清摄像头,显示屏分辨率:1920x1080像素 每个护士站一个 | 台 | 3
243 | 030501013002 | IP网络寻呼主机 适配器供电,预留220V电源 桌面式安装在医生办公室;基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息; 采用不小于7英寸的液晶显示屏,触摸式操作;显示屏分辨率:800x480像素 每个病区医生(护士)办公室配置一台 | 台 | 3
244 | 030501013003 | IP床位分机 根据设备选型可选择POE供电/集中供电 嵌入式安装于病床设备带上;基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息,采用不小于7英寸的液晶显示屏,触摸式操作; 显示屏分辨率:800x480像素;支持POE供电,符合IEEE802.3af标准 每个病床配置一台 | 台 | 37
245 | 030501013004 | IP门口机 根据设备选型可选择POE供电/集中供电/适配器供电 嵌入式安装,建议底部距地面约1.3米;基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息,采用不小于10英寸高清液晶显示屏,分辨率为1280x800像素,设备含门灯 每个病房配置一台 | 台 | 19
246 | 030904003002 | 防水按钮 IP门口机供电 固定在86底盒上,安装于卫生间内坐便器旁/淋浴间花洒旁易于操作的位置,建议底边距地0.6/1.5米;防水等级符合IPX8要求,支持拉线和按键两种报警方式 每个病房洗手间配置一个或多个 | 个 | 38
247 | 080703004006 | 病员一览表 ~220V,预留220V电源 壁挂式安装,建议底部距地面约1.5米;基于TCP/IP网络协议传输数据信息,采用一体机硬件及结构设计,显示屏不小于55英寸,分辨率不低于1920x1080像素 | 套 | 2
248 | 080703004007 | 液晶走廊显示屏 适配器供电,预留220V电源 吊装,建议距离天花板20cm-30cm;基于TCP/IP网络协议传输数据信息,采用双面液晶显示屏,不小于25英寸,分辨率不低于2560*1080像素 每个护士站配置一台 | 套 | 4
249 | 030501017005 | 信息交互服务器软件 | 套 | 1
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第16页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
软件支持实体服务器、云服务器、虚拟化平台部署;支持对网络设备的注册和管理; 支持音视频代理服务,实现设备在跨网段跨路由网络环境下的音视频通讯 整个系统配置一套 随主机安装，不计主材费
250 | 030501017006 | 视频会议服务器软件 软件安装在硬件服务器中,不建议采用虚拟机方式安装,软件用于召开视频会议,多方视频画面合成、分发等功能 整个系统配置一套 随主机安装，不计主材费 | 套 | 1
251 | 030501017007 | 健康宣教管理服务器软件 软件安装在硬件服务器中;具有健康宣教素材录入功能,可对素材进行发布管理 整个系统配置一套 随主机安装，不计主材费 | 套 | 1
252 | 030411001017 | 镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 231.30
253 | 030411001018 | 吊顶内敷设 镀锌钢管SC20 | m | 450.55
254 | 030413002009 | 凿槽及所凿沟槽恢复 公称管径20mm以内 | m | 231.30
255 | 030502005007 | 管内穿放 CAT 5e | m | 458.01
256 | 030502005008 | 桥架内布放 CAT 5e | m | 1372.26
257 | 030411004025 | 管内穿线 RVV-3×0.75m㎡ | m | 441.33
258 | 030502019003 | 测试 双绞线缆 | 链路 | 136.00
给水工程
259 | 030901001001 | 钢丝网骨架复合管及管件安装 DN80 连接方式:热熔连接 管道冲洗通水及水压试验 | m | 2.70
260 | 031001007001 | 钢塑复合给水管及管件安装 DN80 连接方式：螺纹连接 管件及管道安装、水压试验、消毒冲洗、通水。 | m | 5.23
261 | 031001007002 | 钢塑复合给水管及管件安装 DN65 连接方式：螺纹连接 管件及管道安装、水压试验、消毒冲洗、通水。 | m | 31.33
262 | 031001007003 | 钢塑复合给水管及管件安装 DN50 连接方式：螺纹连接 管件及管道安装、水压试验、消毒冲洗、通水。 | m | 80.15
263 | 031001007004 | 钢塑复合给水管及管件安装 DN40 连接方式：螺纹连接 管件及管道安装、水压试验、消毒冲洗、通水。 | m | 17.24
264 | 031001007005 | 钢塑复合给水管及管件安装 DN32 连接方式：螺纹连接 管件及管道安装、水压试验、消毒冲洗、通水。 | m | 13.68
265 | 031001007006 | 钢塑复合给水管及管件安装 DN25 | m | 154.89
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第17页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
连接方式：螺纹连接 管件及管道安装、水压试验、消毒冲洗、通水。
266 | 031001007007 | 钢塑复合给水管及管件安装 DN20 连接方式：螺纹连接 管件及管道安装、水压试验、消毒冲洗、通水。 | m | 123.18
267 | 031001006001 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN25 连接方式：热熔连接 管件及管道安装、水压试验、消毒冲洗、通水。 | m | 76.64
268 | 031001006002 | PP-R塑料给水管及管件安装 DN20 连接方式：热熔连接 管件及管道安装、水压试验、消毒冲洗、通水。 | m | 67.59
269 | 031001006003 | PPR塑料保温管及管件安装 DN50 连接方式：热熔连接 | m | 45.64
270 | 031001006004 | PPR塑料保温管及管件安装 DN40 连接方式：热熔连接 | m | 190.83
271 | 031001006005 | PPR塑料保温管及管件安装 DN32 连接方式：热熔连接 | m | 128.98
272 | 031001006006 | PPR塑料保温管及管件安装 DN25 连接方式：热熔连接 管件及管道安装、水压试验、消毒冲洗、通水。 | m | 59.08
273 | 031001006007 | PPR塑料保温管及管件安装 DN20 连接方式：热熔连接 管件及管道安装、水压试验、消毒冲洗、通水。 | m | 183.32
274 | 030413002010 | 凿(压)槽及恢复公称管径20mm以内 | m | 64.99
275 | 030413002011 | 凿(压)槽及恢复公称管径32mm以内 | m | 66.24
276 | 031003001001 | 闸阀 DN80 连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
277 | 031003001002 | 闸阀 DN65 连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
278 | 031003001003 | 闸阀 DN50 连接方式：螺纹连接 | 个 | 3
279 | 031003001004 | 闸阀 DN40 连接方式：螺纹连接 | 个 | 2
280 | 031003001005 | 闸阀 DN25 连接方式：螺纹连接 | 个 | 27
281 | 031003001006 | 闸阀 DN20 连接方式：螺纹连接 | 个 | 23
282 | 031003001007 | 截止阀 DN25 连接方式：螺纹连接 | 个 | 28
283 | 031003001008 | 截止阀 DN20 连接方式：螺纹连接 | 个 | 20
284 | 031003013001 | 中远传水表 DN80 连接方式：螺纹连接 含一个表前阀 | 组 | 1
285 | 031003001009 | 自动排气阀 DN25 连接方式：螺纹连接 | 个 | 10
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第18页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
286 | 031003001010 | 自动排气阀 DN20 连接方式：螺纹连接 | 个 | 7
287 | 031003001011 | 减压阀 DN25 阀后压力0.20MPa | 个 | 17
288 | 031003001012 | 减压阀 DN20 阀后压力0.20MPa | 个 | 14
289 | 031002003001 | 过楼板钢套管制作、安装 DN80 | 个 | 1
290 | 031002003002 | 过楼板钢套管制作、安装 DN65 | 个 | 2
291 | 031002003003 | 过楼板钢套管制作、安装 DN50 | 个 | 3
292 | 031002003004 | 过楼板钢套管制作、安装 DN40 | 个 | 3
293 | 031002003005 | 过楼板钢套管制作、安装 DN25 | 个 | 26
294 | 031002003006 | 过楼板钢套管制作、安装 DN20 | 个 | 15
295 | 桂030413016002 | 拆除路面 | ㎡ | 0.83
296 | 桂030413017002 | 路面恢复 | ㎡ | 0.83
297 | 桂030413013004 | 土方开挖 |  | 0.83
298 | 桂030413014004 | 土方回填 |  | 0.83
排水工程
299 | 031001006008 | 埋地PVC-U塑料排水管及管件安装 dn200 连接方式：粘接连接 含管件安装及管道灌水、通球试验 | m | 113.65
300 | 031001006009 | PVC-U塑料排水管及管件安装 dn110 连接方式：粘接连接 含管件安装及管道灌水、通球试验 | m | 341.83
301 | 031001006010 | PVC-U塑料排水管及管件安装 DN75 连接方式：粘接连接 含管件安装及管道灌水、通球试验 | m | 127.41
302 | 031001006011 | PVC-U塑料排水管及管件安装 DN50 连接方式：粘接连接 含管件安装及管道灌水、通球试验 | m | 51.00
303 | 031004003001 | 全柱挂墙式陶瓷台盆 详见采购表 | 套 | 20
304 | 031004003002 | 冷热水洗手盆 详见采购表 | 套 | 16
305 | 031004006001 | 陶瓷蹲式大便器 大便器自闭式冲洗阀带防污器 自带存水弯 | 套 | 27
306 | 031004004001 | 陶瓷洗涤池 含水龙头安装 | 套 | 3
307 | 031004010001 | 淋浴器 | 套 | 16
308 | 桂031004022001 | 扫除口 DN100 | 个 | 31
309 | 桂031004021001 | 地漏安装 DN100 | 个 | 9
310 | 桂031004021002 | 地漏安装 DN75 | 个 | 14
311 | 桂031004021003 | 地漏安装 DN50 | 个 | 16
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第19页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
312 | 031002003007 | 过楼板塑料套管制作、安装 dn110 | 个 | 30
313 | 031002003008 | 过楼板塑料套管制作、安装 dn75 | 个 | 13
314 | 031002003009 | 刚性防水套管制作、安装 dn75 | 个 | 8
315 | 031002003010 | 刚性防水套管制作、安装 dn110 | 个 | 11
316 | 040504001001 | 塑料检查井 315 采用有防护井盖座的成品井盖，做法详国标08SZ523-25 ∅315防护井盖采用铸铁井盖（重型） | 座 | 15
317 | 桂030413016003 | 拆除路面 | ㎡ | 111.52
318 | 桂030413017003 | 路面恢复 | ㎡ | 111.52
319 | 桂030413013005 | 土方开挖 |  | 91.28
320 | 桂030413014005 | 土方回填 |  | 91.28
消火栓系统
321 | 030901002001 | 消火栓热浸锌加厚钢管及管件安装 DN100 PN=1.6MPa 连接方式:沟槽连接 管道冲洗通水及水压试验 | m | 182.80
322 | 030901002002 | 消火栓热浸锌加厚钢管及管件安装 DN65 PN=1.6MPa 连接方式:沟槽连接 管道冲洗通水及水压试验 | m | 15.31
323 | 031002001003 | 管道支架 -40*4角钢 | kg | 147.38
324 | 031201003003 | 金属结构刷油 除锈后刷红丹防锈漆一道，面漆一道 | kg | 147.38
325 | 031201001001 | 管道刷油 刷红丹防锈漆一道，面漆一道 | ㎡ | 69.10
326 | 030901010001 | 单栓减压稳压型室内消火栓箱SN65 内消火栓口径DN65,直流水枪φ19,衬胶消防水龙带DN65,消防水龙带长度25m,报警按钮及指示灯。 具体参数详15S202 | 套 | 12
327 | 030901010002 | 试验用消火栓箱 含栓,水枪,水带,按钮 具体参数详15S202/11 | 套 | 1
328 | 030901012001 | 消防水泵接合器 SQSDN100 | 套 | 2
329 | 030901013001 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5 | 个 | 36
330 | 030601002001 | 压力表 | 台 | 1
331 | 031003003001 | 蝶阀 DN100 连接方式：法兰连接 | 个 | 11
332 | 031003001013 | 自动排气阀 DN20 连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
333 | 031002003011 | 过楼板钢套管制作、安装 DN100 | 个 | 14
334 | 031002003012 | 刚性防水套管制作及安装 DN100 | 个 | 1
335 | 031002001004 | 水管侧向抗震支架 DN100 | 套 | 7
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第20页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
336 | 031002001005 | 水管纵向抗震支架 DN100 | 套 | 4
337 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统 | 点 | 13.00
338 | 010401011001 | 阀门井 | 座 | 2
喷淋系统
339 | 030901001002 | 喷淋钢丝网骨架复合管及管件安装 DN150 连接方式:热熔连接 管道冲洗通水及水压试验 | m | 14.92
340 | 030901001003 | 喷淋钢丝网骨架复合管及管件安装 DN100 连接方式:热熔连接 管道冲洗通水及水压试验 | m | 3.83
341 | 030901001004 | 喷淋热浸镀锌钢管及管件安装 DN150 连接方式:沟槽连接 管道冲洗通水及水压试验 | m | 21.37
342 | 030901001005 | 喷淋热浸镀锌钢管及管件安装 DN125 连接方式:沟槽连接 管道冲洗通水及水压试验 | m | 1.52
343 | 030901001006 | 喷淋热浸镀锌钢管及管件安装 DN100 连接方式:沟槽连接 管道冲洗通水及水压试验 | m | 50.16
344 | 030901001007 | 喷淋热浸镀锌钢管及管件安装 DN80 连接方式:沟槽连接 管道冲洗通水及水压试验 | m | 38.00
345 | 030901001008 | 喷淋热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 连接方式:沟槽连接 管道冲洗通水及水压试验 | m | 76.97
346 | 030901001009 | 喷淋热浸镀锌钢管及管件安装 DN50 连接方式:螺纹连接 管道冲洗通水及水压试验 | m | 67.53
347 | 030901001010 | 喷淋热浸镀锌钢管及管件安装 DN40 连接方式:螺纹连接 管道冲洗通水及水压试验 | m | 55.33
348 | 030901001011 | 喷淋热浸镀锌钢管及管件安装 DN32 连接方式:螺纹连接 管道冲洗通水及水压试验 | m | 235.84
349 | 030901001012 | 喷淋热浸镀锌钢管及管件安装 DN25 连接方式:螺纹连接 管道冲洗通水及水压试验 | m | 312.59
350 | 031001006012 | PVC-U塑料排水管及管件安装 dn110 连接方式：粘接连接 含管件安装及管道灌水、通球试验 | m | 22.20
351 | 031002001006 | 管道支架 -40*4角钢 | kg | 1152.87
352 | 031201003004 | 金属结构刷油 除锈后刷红丹防锈漆一道，面漆一道 | kg | 1152.87
353 | 031201001002 | 管道刷油 刷红丹防锈漆一道，面漆一道 | ㎡ | 150.88
354 | 030901003001 | 闭式玻璃球喷头 K=80、68°C | 个 | 263
355 | 030901012002 | 喷淋水泵接合器 SQSDN100 | 套 | 2
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第21页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
356 | 031003003002 | 信号碟阀 DN150 连接方式：法兰连接 | 个 | 3
357 | 030901004001 | 湿式报警装置安装 DN150 | 组 | 1
358 | 030901006001 | 水流指示器 DN150 连接方式：法兰安装 | 个 | 3
359 | 030901007001 | 减压孔板 DN150 | 个 | 3
360 | 030901008001 | 末端试水装置安装 DN25 | 组 | 1
361 | 031003001014 | 末端试水阀 DN25 | 个 | 2
362 | 031003001015 | 自动排气阀 DN20 连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
363 | 031003003003 | 泄水阀 DN25 连接方式：螺纹连接 | 个 | 3
364 | 031002003013 | 刚性防水套管制作、安装 DN150 | 个 | 1
365 | 031002003014 | 过楼板钢套管制作、安装 DN150 | 个 | 4
366 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统 | 点 | 1.00
367 | 031002001007 | 水管侧向抗震支架 DN100 | 套 | 4
368 | 桂030413016004 | 拆除路面 | ㎡ | 9.94
369 | 桂030413017004 | 路面恢复 | ㎡ | 9.94
370 | 桂030413013006 | 土方开挖 |  | 4.97
371 | 桂030413014006 | 土方回填 |  | 4.97
通风空调工程
372 | 030404033001 | 壁式排气扇 P-1000 XBDZ-I-No.2.5# L=1000m/h,转速:1450rpm,噪声:60dB(A) N=0.06kW,全压:58Pa,η≥83%,电压:220V 安装方式：吊装 | 台 | 1
373 | 030404033002 | 吊顶式换气扇 V30 风量:300m3/h,全压:130Pa功率:43W/220V 自带止回装置 | 台 | 26
374 | 030404033003 | 吊顶式换气扇 V20 风量:200m3/h,全压:130Pa功率:40W/220V, 自带止回装置 | 台 | 6
375 | 030703019001 | 风管软接头 | ㎡ | 4.20
376 | 030702001001 | 镀锌薄钢板矩形风管 δ=0.5mm 周长（2000mm以下） 接口形式:薄钢板法兰连接 | ㎡ | 51.23
377 | 030703011001 | 下垂百叶风口(带防虫网)-200×160 | 个 | 10
378 | 030703011002 | 下垂百叶风口(带防虫网)-250×160 | 个 | 1
379 | 030703011003 | 下垂百叶风口(带防虫网)-320×200 | 个 | 10
380 | 030704001001 | 通风、防排烟工程检测、调试 | 项 | 1
医疗气体工程
381 | 030801001001 | 负压吸引主管φ40 | m | 46.76
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [5 empty] | 第22页 共22页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
材质：镀锌管 含管道脱脂、吹扫、气压试验、泄漏试验
382 | 030801008001 | 氧气主管φ25 材质：铜管 含管道脱脂、吹扫、气压试验、泄漏试验 | m | 51.54
383 | 030801008002 | 氧气支管φ8 材质：铜管 含管道脱脂、吹扫、气压试验、泄漏试验 | m | 61.00
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
建筑拆除工程
一 |  | 2024拆除工程一般计税法
1 | 桂011801001011 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003011 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004011 | 工程定位复测费
土建工程
一 |  | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 桂011801001012 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002012 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003012 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004012 | 工程定位复测费
安装工程
一 |  | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
9 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
建筑拆除工程
一 | 2024拆除工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
土建工程
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
安装工程
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 |  | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 表-22允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院6号楼装修改造项目 | [7 empty] | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22