## 封-1招标工程量清单
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目
招 标 工 程 量 清 单
广西医科大学附属武鸣医院
招 标 人:
(单位盖章)
广西恒企工程咨询有限公司
造价咨询人:
(单位盖章)
软件名称及版本号:博奥云计价软件
| 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-1招标工程量清单
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目
招 标 工 程 量 清 单
|  | 广西医科大学附属武鸣医院 |  | 广西恒企工程咨询有限公司
招标人: |  |  | 造价咨询人:
|  | (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 |  |  | 法定代表人
或其授权人: |  | (签字或盖章) | 或其授权人: | (签字或盖章)
编制人: |  |  | 复核人:
|  | (造价人员签字) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:
扉-1

## 表-01总说明
总 说 明
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目 | 第1页 共1页
一、工程概况：
1、工程名称：武鸣县人民医院改造项目。
2、工程内容：土建工程、安装工程、拆除等内容。
二、编制依据：
1、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的《广西消耗量定额》、费用标准、计价相关规定，内容包括：
（1）2024年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额；
（2）2023年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套的费用定额；
（3）2024年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套的费用定额；
（4）2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》及配套的费用定额；
（5）桂建标[2008]37号《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》；
（6）桂建标[2009]7号《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》；
（7）桂政发[2012]42号《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》；
2、《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标【2019】12号）；
3、桂建标〔2023〕7号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》；
4、材料价格执行《南宁市建设工程造信息》2026年第4期上半月的南宁市造价信息除税价，信息价中没有的材料价参考目前市场价计算；
三、补充说明：
1、本工程取费按中限值；
2、计价软件为博奥云计价软件，版本号2.0.0.1；
表-01

## 表-02建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1 | 广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目
投标报价合计
表-02

## 表-03单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费
1.1.1 | 广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-土建
1.1.2 | 广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-土建拆除
1.1.3 | 广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-安装
1.1.4 | 广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-安装拆除
投标报价合计
表-03

## 表-04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-土建
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-土建拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-安装
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-安装拆除
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:材料暂估价
2 | 总价措施项目费用合计
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
表-04

## 表-08分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目 | [5 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-土建
分部分项工程
新建工程
1 | 010404001001 | 卫生间陶粒回填 厚度300mm |  | 14.65
2 | 011407001001 | 墙面刷聚氨酯防水涂料 位置：沉箱及卫生间墙面高度 刷聚氨酯防水涂料三遍厚度1.8mm | ㎡ | 253.13
3 | 011101001001 | 地面刷聚氨酯防水涂料 位置：卫生间地面 刷聚氨酯防水涂料三遍厚度1.8mm | ㎡ | 97.68
4 | 011101006001 | 平面细石混凝土找平层 位置：卫生间地面找平 40厚C20细石混凝土 | ㎡ | 48.84
5 | 010402001001 | 新建200厚轻质砖隔墙 |  | 2.26
6 | 010402001002 | 新建120厚轻质砖隔墙 |  | 5.81
7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 70.99
8 | 010503005001 | 过梁 |  | 0.34
9 | 桂011204007001 | 新建100轻木龙骨隔墙 9厘板打底，8mm木纹色碳晶板饰面 | ㎡ | 70.20
10 | 011103001001 | 2.0厚米黄色pvc地胶 | ㎡ | 199.92
11 | 桂011204007002 | 浅灰色防滑瓷砖门槛{换:素水泥浆} | ㎡ | 2.44
12 | 桂011204007003 | 600*600浅灰色防滑地砖{换:素水泥浆} | ㎡ | 73.04
13 | 010810005001 | 15*45明装床帘轨道 | m | 54.00
14 | 011302001001 | 天棚 埃特板 面层 300*600铝扣板吊顶 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时 用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 50系列不上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 0.8厚300*600铝扣板吊顶 | ㎡ | 48.84
15 | 011302001002 | 天棚 埃特板 面层 600*600铝扣板吊顶 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时 用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 50系列不上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 0.8厚600*600铝扣板吊顶 | ㎡ | 60.94
16 | 011301001001 | 原天面刷白色乳胶漆 | ㎡ | 199.92
17 | 011406003001 | 原天面刮腻子二遍 | ㎡ | 199.92
18 | 011302001003 | 石膏板吊顶 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时 用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 | ㎡ | 199.92
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目 | [5 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900吊牢 50系列不上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距400 9厘阻燃板打底,双层9.5厚石膏板封面,专用自攻螺钉拧牢 孔眼用腻子填平(防锈),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带
19 | 011503001001 | Φ30不锈钢（215）圆管晾衣杆1500*200mm | 套 | 10.00
20 | 011406001001 | 房间内墙：米黄色乳胶漆 刷环保乳胶漆一底两面 | ㎡ | 410.88
21 | 011406003002 | 房间内墙刮腻子 刮腻子两道,灯光打磨 刷环保乳胶漆一底两面 | ㎡ | 410.88
22 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 位置：卫生间墙面 25mm厚1:2:3水泥砂浆找平层 | ㎡ | 226.61
23 | 桂011204007004 | 块料墙面 位置：卫生间墙面 铺贴600×1200浅灰色瓷砖 | ㎡ | 359.15
24 | 011105006001 | 金属pvc地胶踢脚 100mm高收边条铝合金上墙衬板踢脚线,自攻螺丝固定安装 2mm地胶卷材嵌入踢脚线收口 | ㎡ | 15.54
25 | 011210003001 | 玻璃隔断 1.0厚304不锈钢窄边框+8mm超白钢化玻 | ㎡ | 18.80
26 | 011503001002 | Φ32卫生间防滑扶手，长600mm | m | 6.00
27 | 011501001001 | 定制18mm原木色多层板柜子 | ㎡ | 49.45
28 | 011501001002 | 床头柜 | 个 | 10
29 | 011501001003 | 成品病床 | 个 | 10
30 | 011501001004 | 成品液晶电视 | 个 | 10
31 | 011501011001 | 石英石台面(1.48)*10 | ㎡ | 14.80
32 | 011503001003 | 成品不锈钢毛巾架 | 副 | 10.00
33 | 011501011002 | 小型冰箱 | 台 | 10
单价措施项目
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-土建拆除
分部分项工程
拆除工程
34 | 010810001001 | 拆除床帘及轨道 | m | 108.00
35 | 011302001004 | 原600*600铝扣板吊顶拆除 | ㎡ | 205.79
36 | 011406003003 | 原天面腻子铲除(厕所及阳台天面） | ㎡ | 73.04
37 | 桂011204007005 | 原墙裙拆除 | ㎡ | 256.68
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目 | [5 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
38 | 011406003004 | 墙裙以上腻子乳胶漆铲除 | ㎡ | 405.90
39 | 桂011204007006 | 厕所原墙砖拆除 | ㎡ | 194.91
40 | 011501001005 | 石材洗手台拆除 | 座 | 10
41 | 010401004001 | 原墙体拆除 |  | 11.75
42 | 010806003001 | 拆除木门窗 整樘门 | 樘 | 10
43 | 桂010803003001 | 原玻璃门拆除 | ㎡ | 17.10
44 | 010807001001 | 原玻璃窗拆除 | ㎡ | 10.17
45 | 010503004001 | 门梁拆除拆除 |  | 0.96
46 | 011102003001 | 原地砖铲除 | ㎡ | 69.52
47 | 010404001002 | 卫生间开挖 |  | 8.18
48 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 180.96
单价措施项目
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-安装
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
49 | 030412005001 | 嵌入式防眩筒灯 12w φ100mm,4000k | 套 | 40
50 | 030412005002 | 嵌入式防眩平板灯 24W 600*600mm,4000k | 套 | 29
51 | 030412001001 | 圆形吸顶灯 24W φ300mm,4000k | 套 | 10
52 | 030412001002 | 排气扇一体灯 75W 300*600,6000k | 套 | 10
53 | 030412001003 | 暖风浴霸灯 164W 300*600,6000k | 套 | 10
54 | 030404034001 | 单联单控开关 ~220V 10A 安装方式：底边距地1.2m | 套 | 11
55 | 030404027001 | 三联单控开关 ~220V 10A 安装方式：底边距地1.2m | 台 | 20
56 | 030404017001 | 配电箱 AL1 安装方式：底边距地1.6m | 台 | 10
57 | 030411005001 | 弱电接线箱 | 个 | 10
58 | 030404035001 | 五孔插座 安装方式：详见图纸 | 套 | 120
59 | 030502012001 | 网络插座 安装方式：底边距地0.35m | 个 | 10
60 | 030404035002 | 防水插座 安装方式：底边距地1.2m | 套 | 10
61 | 030411006001 | 预留出线口 | 个 | 10
62 | 030411004001 | 管内穿线 照明线路 ZR-BV-0.45/0.75KV-4mm2 | m | 2376.06
63 | 030411001001 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC25 | m | 723.96
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目 | [5 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[5 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中： 暂估价
64 | 030411001002 | 塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 PC32 | m | 200.00
65 | 030411004002 | 管内穿线 动力线路 ZR-BV-0.45/0.75KV-6mm2 | m | 600.00
66 | 030411004003 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面（≤1.5m㎡） 弱电线 | m | 29.31
| 9. | B9 给排水、燃气工程
67 | 031001006001 | PVC-U排水塑料管及管件安装（粘接连接）de50 | m | 40.10
68 | 031001006002 | PVC-U排水塑料管及管件安装（粘接连接）de110 | m | 21.60
69 | 031001006003 | PP-R给水塑料管及管件安装（热熔连接）de20 | m | 119.54
70 | 桂031004021001 | 地漏安装 DN50 | 个 | 10
71 | 031004006001 | 坐式大便器安装 带水箱 | 套 | 10
72 | 031004003001 | 台式洗脸盆 含上下连接件 | 套 | 10
73 | 031004010001 | 成品淋浴花洒 | 套 | 10
单价措施项目
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-安装拆除
分部分项工程
| 1. | 1 变配电及低压电器拆除
74 | 030412001004 | 吸顶灯拆除 | 套 | 20
75 | 031004006002 | 蹲式大便器拆除 | 套 | 10
单价措施项目
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08

## 表-11总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-土建
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-土建拆除
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人机+单价措施人机)
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-安装
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-安装拆除
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费)
2 |  | 环境保护费
3 |  | 文明施工费
4 |  | 安全施工费
5 |  | 临时设施费
7 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11

## 表-12其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目 |  | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-土建
一 | 2024建筑装饰装修工程一般计税法 | 768.23
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 768.23 | 分部分项工程费及措施项目费
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-土建拆除
一 | 2024拆除工程一般计税法 | 52.68
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 52.68 | 分部分项工程费及措施项目费
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-安装
一 | 2023给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程一般计税法 | 172.75
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表-11-1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表-11-2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表-11-3
4 | 安全生产责任保险费暂估价 | 172.75 | 分部分项工程费及措施项目费
5 | 计日工 |  | 明细详见表-11-4
6 | 总承包服务费 |  | 明细详见表-11-5
广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目-安装拆除
一 | 安装拆除工程(营改增)简易计税法 | 2.28
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2.28 | 分部分项工程费及措施项目费
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目 |  | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12

## 主要材料及价格表有信息价
主要材料及价格表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 012102001 | 等边角钢（综合） | t
2 | 030156001 | 膨胀螺栓 | 套
3 | 030701012.1 | 不锈钢毛巾杆 | 副
4 | 031324001 | 不锈钢焊丝 | kg
5 | 032118013 | 镀锌全螺纹吊杆 φ6 | m
6 | 040102001 | 砌筑水泥 M32.5 | t
7 | 040301003 | 细砂 | 
8 | 040301004 | 中砂 | 
9 | 040701001 | 陶粒 | 
10 | 041507002 | 砼空心砌块 90×120×190 | 块
11 | 041507003 | 砼空心砌块 90×190×190 | 块
12 | 041507006 | 砼空心砌块 190×120×190 | 块
13 | 041507007 | 砼空心砌块 190×190×190 | 块
14 | 041507010 | 砼空心砌块 390×120×190 | 块
15 | 041507011 | 砼空心砌块 390×190×190 | 块
16 | 043011001 | 干混普通砌筑砂浆 DM-G M5 | t
17 | 043013003 | 干混普通抹灰砂浆 DP-G M10 | t
18 | 043017002 | 干混地面砂浆 DS M20 | t
19 | 050301003 | 一等杉木枋材 | 
20 | 050306001 | 周转板枋材 | 
21 | 050306001.1 | 9厘阻燃板打底 | 
22 | 050501001 | 胶合板3mm | ㎡
23 | 050501008 | 胶合板9mm | ㎡
24 | 050501012 | 胶合板18mm | ㎡
25 | 070103012.1 | 陶瓷墙面砖 600×1200 | ㎡
26 | 070501003.1 | 陶瓷地面砖 200×120 | ㎡
27 | 070501006.1 | 浅灰色防滑地砖 600×600 | ㎡
28 | 071901004.1 | 2.0厚米黄色pvc地胶 | ㎡
29 | 081101001.1 | 石英石台面(1.48)*10 | ㎡
30 | 090101001.1 | 9.5石膏板 | ㎡
31 | 120301003.1 | 金属pvc地胶踢脚 | m
32 | 130301001 | 乳胶漆 | kg
33 | 130308004 | 聚氨酯甲乙料 | kg
34 | 130311003 | 成品腻子粉（一般型） | kg
35 | 170508029 | 不锈钢管φ60×1.5 201材质 | m
36 | 341101001 | 水 | 
37 | 043104003 | 预拌普通混凝土 C20 | 
主要材料及价格表
工程名称:广西医科大学附属武鸣医院3号楼4楼产科温馨病房装修改造项目 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
38 | 043104004 | 预拌普通混凝土 C25 | 
39 | 043115008 | 预拌细石混凝土 C20 | 
40 | Z250001001.3 | 厕所吸顶灯 40W | 套
41 | Z2811340023.1 | RVS-2*1.5mm2 | m
42 | 341103001 | 电 | kW·h